## 合并参数
互联网出口带宽及光缆租用初步技术参数
序号 | 租用需求 | 主要技术参数 | 售后服务需求 | 其他说明
1 | 互联网出口带宽及光缆租用 | 互联网出口带宽租用： 1.提供互联网出口链路，总带宽≥6.5Gbp； 2.提供链路带宽必须是独占带宽，对称光纤链路；光纤链路双向传输，上、下行带宽速率相同； 3.大学现使用的公网固定IP需保持不变，数量不低于现有提供的IP公网地址数； 4.提供tmmu.edu.cn的专用域名以及域名解析服务。 5.提供1段::/48 的IPv6地址，并协助接入IPv6网络。 6.提供的出口带宽网络年可用性≥99.9%即年故障时间累计不超过6小时；互联网热门网站的 Ping 网络时延≤30ms、丢包率要求<0.01％； 7.按照千兆10km光模块计算，接收光功率应在-3dBm到-20dBm之间，为一固定值，不能抖动。 8.按照万兆10km光模块计算，接收光功率应在0.5dBm到-14.4dBm之间，为一固定值，不能抖动。 9.提供7*24小时网络测速与网络监控服务，一旦发生流量异常，需在第一时间内通知甲方并进行解决。 10、提供实施出口路由精细策略方案或出口优化方案，即时对线路流量进行镜像抓包分析，检查外来攻击源； 11、安全措施：提供DDOS攻击监测、流量清洗、流量封堵、系统接口、API接口等功能；（提供证明材料并加盖投标人公章） 12、服务期内免费提供接入端设备使用，负责线路的连接、调通、测试，且保障不业务不中断； 光缆租用： 1.大学本部至大学城校区（全程约30公里）； 2.大学本部至江津校区光缆租用（全程约120公里）； 主要技术参数： 1.纯裸光缆，中间不得有任何设备转接，每条链路带宽为独享，带宽上下行对称； 2.满足1000M以上传输，网络可用性达到99.9％即年故障时间累计不超过6小时；； 3.延时与丢包率：任意网络节点间的最大单程端到端时延要求<20ms（不含传输时延）、丢包率要求<0.1％； | 1、提供明确的故障受理联系方式，并提供7×24小时的故障受理技术支持； 2、故障申告响应时限：20分钟；故障排除反馈时限：60分钟。 3、提供专业的本地化服务团队，提供7*24小时技术支持。 | 本合同有效期为一年，服务期结束前一个月在双方无异议的情况下，可续签1年。