附件2

技术要求

（一）功能目标

| 序号 | 项目名称 | 需要实现的功能或者目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1一 | 信息化办公设备和软件 | 一、医院信息管理系统：统一管理中心包含涵盖机构、角色、用户、菜单、基础数据、运维监控、科室、病区病房以及床位等信息维护，支撑诊疗业务开展，实现门诊挂号、开处方、书写病历、缴费、药品管理、住院管理、手术管理、物资管理等业务。 二、医学检验系统：具备条码标本直接上仪器试管架，自动核收的双向通讯功能。实现无条码标本按试管架和试管位置双向通讯功能。并可自动接收仪器检验结果及向仪器发送检验项目。 三、医学影像系统：主要完成影像存储、调阅、处理、管理等功能，包括PACS服务器管理、设备联机、影像后处理软件。完成超声设备的接入，患者检查的条码流程管理，实现帮助超声科医生完成报告管理工作。实现帮助放射科登记人员完成患者信息登记、条码流程管理、报告书写等工作，帮助放射医生完成报告管理工作。 四、诊疗系统硬件：诊疗系统搭建配备服务器1台、计算机13台、打印机7台、交换机1台、机柜1台，并组建局域网，能够完成所有计算机连接诊疗系统。 |  |

（二）适用标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ‌GB/T 8567-2006 | 软件设计有关文档国家标准 |
| 2 | ‌GB/T 1526-2023 | 软件开发规范 |
| 3 | GB/T 21500-2008 | 项目管理 |
| 4 | GB/T 25000 | 软件测试标准 |
| 5 | WS 371-2012 | 《基本信息基本数据集 个人信息》 |
| 6 | WS/T 305-2009 | 《卫生信息数据集元数据规范》 |
| 7 | WS/T 598-2018 | 《卫生统计指标》 |
| 8 | WS/T 517-2016 | 《基层医疗卫生信息系统基本功能规范》 |
| 9 | WS/T 306-2009 | 《卫生信息数据集分类与编码规则》 |
| 10 | WS 373-2012 | 《医疗服务基本数据集》 |
| 11 | WS 374-2012 | 《卫生管理基本数据集》 |
| 12 | WS/T 370-2012 | 《卫生信息基本数据集编制规范》 |

注：上述规范和标准如果与现行规范和标准相冲突，则按现行规范或标准执行。

（三）技术指标

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否作为强制要求及评分因素等 | 指标要求 | 指标使用说明 | 证明方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院信息管理系统 | 管理 中心 | 用户管理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备用户信息的统一注册与管理功能。 |  |  |
|  |  |  | 基础数据 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备数据字典、目录管理维护功能。 |  |  |
|  |  |  | 科室维护 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备科室维护功能，需支持科室排序设置。 |  |  |
|  |  |  | 病区病房维护 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 ☑ | 具备病区维护功能，需支持为病区关联科室，支持病区排序设置。 |  |  |
|  |  |  | 床位维护 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备床位维护功能，需支持为病区批量建床，提高床位管理效率。 |  |  |
|  |  |  | 病历编辑 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备病历模板制作功能，制作模板时可进行加粗、斜体、字体、字号、上标、下标、插入表格等设置。 具备默认模板设置功能。 |  |  |
| 1 | 医院信息管理系统 | 门诊 挂号 | 患者建档 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1. 在系统已有基础信息的患者，具备多种查询方式（姓名首拼、姓名）快速定位具体患者。未检索到患者信息时，系统需具备自动提示新建患者档案； 2.具备患者基本信息登记及维护功能，登记患者信息时具备必填项控制，保障患者信息录入的规范性。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 挂号处理 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持查看当日门诊科室排班情况； 2.支持对患者进行挂号操作； 3.支持查看患者挂号记录； 4.支持对挂号记录进行退换号； 5.支持查看当日挂号工作量。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 收费结算 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持对患者进行全部、部分收费； 2.支持不同支付类型进行结算； 3.支持费用流水账查询，支持发票对应的详细费用信息查询； 4.支持合同特约单位记账、结账。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  | 排班 管理 | 排班模版 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持对门诊科室进行排班维护； 2.支持对模版信息进行新增、编辑、删除； 3.支持切换查看科室医生排班信息； 4.可根据挂号科室、挂号医生、挂号类别进行检索，检索后直接定位到该医生的排班信息。 |  |  |
|  |  |  | 查询统计 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持门诊业务查询； 2.支持查询病人挂号情况及对应的收费情况； 3.根据业务需求提供自定义报表查询。 |  |  |
|  |  | 门诊医生站 | 医生站挂号 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备医生站直接看诊操作，可无需患者前往挂号窗口，通过新建患者信息/搜索患者姓名查询对应患者进行看诊。 |  |  |
|  |  |  | 就诊列表 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.具备将患者按照就诊状态进行拆分，包含待就诊、就诊中、已就诊； 2.具备患者快速检索功能，可通过姓名、身份证快速检索对应患者。 |  |  |
|  |  |  | 门诊病历 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.可标识复诊患者； 2.历史处方和处方模版导入； 3.可自定义配置病历模板维护及引用功能； 4.支持个人、科室病历模版的自定义、导入； 5.支持过敏史查看与皮试记录； 6.实现医嘱反馈信息的查阅、检验报告分析、影像数据分析。 |  |  |
|  |  |  | 处方录入 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.具备西药、治疗项目新开、删除、作废、保存、发送； 2.具备处方模板维护及引用功能，医生可根据需要引用模板中的全部或部分处方信息； 具备患者历史处方查看及引用功能； 3.具备常用药品收藏及引用功能； 4.具备用法联动功能，可根据药品用法的不同绑定联动项目，自动计算附加项目费用，门诊医生开立处方时，具备根据药品的用法自动进行分组功能，可匹配同组内药品的用法、频次、天数。并具备事后调整分组功能。 |  |  |
|  |  |  | 单据列表 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备单据打印功能。医生可查看患者此次就诊开立的处方、检查检验单等单据信息。 |  |  |
|  |  |  | 诊间结算 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备诊间结算功能，门诊医生开单完成后，可在门诊医生站实现费用结算，满足患者在不付费的情况下，实现诊疗业务闭环管理。 |  |  |
|  |  |  | 检查、检验管理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.实现检验申请、作废、打印； 2.实现检验状态的实时性反馈； 3.实现检验结果浏览及与历史数据的分析； 4.实现检验单管理查询。 5.实现检验申请与医嘱的联动管理 6.支持与医学检验系统、影像系统的集成接口 |  |  |
|  |  |  | 处置管理 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.开立处置医嘱、删除 2.支持与执行科室之间互联 3.支持治疗开单、治疗前后评估 |  |  |
|  |  |  | 费用管理 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持检验、检查附加费用的自动计算 2.支持处方费用的控制 |  |  |
|  |  |  | 患者列表 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.未就诊或已诊患者一览表 2.已诊患者可进行召回和单据补打 3.支持初复诊病人系统自动识别 4.支持复诊病人历史就诊记录的套用 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 患者索引 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持通过条件检索、读取就诊卡、扫码等方式获取相关病例概要信息 2. 支持诊间代挂号、先挂号再就诊等不同的接诊模式 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 患者详情 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.显示患者的基本信息、既往史、现病史、体格检查、辅助体检结果、诊断、处置、治疗意见等信息 2.可编辑患者基本信息 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 就诊历史 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持调阅患者历次就诊记录集合 2.能基于不同检索条件完成历次就诊记录的筛选 3.能够对同一患者不同就诊记录进行比对分析 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 辅助业务 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.合理用药系统接口，实现药品信息的给药说明、用药合理性管理； 2.患者基本信息修改； 3.病历检索； 4.快速切换系统和科室； 5.为患者开立医疗证明。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 会诊 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持会诊申请，包括普通会诊、紧急会诊、多科会诊； 2.支持查看会诊记录。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 模版维护 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持个人和科室模版的新增、编辑； 2.支持相应的权限管理； 3.支持组套模版的管理，包括病历、处置、处方在同一个模版中完成。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 消息推送 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.消息查看； 2.可在消息管理处直接处理相应的操作； 3.危急值管理。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  | 门诊药房管理 | 发药处理 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | - 支持按不同条件进行检索查看患者待发处方信息； 2.支持多选处方发药； 3.支持查询患者发药记录； 4.支持按药品检索发药记录； 5.支持为患者取消发药、退药、取消退药； 6.支持查看已收未发药处方； 7.自动打印：提供自动打印输液单、标签、注射单等类型。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  | 住院护士站 | 接药 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.接药登记，护士扫码或者读卡核对本次输液药品； 2.组方，支持组方和取消组方； 3.打印，支持双联单打印及补打印； 4.收费项目，支持查看本次医嘱对应的收费项目信息，可由护士添加常用收费项目（留置针（套）、皮内注射（套）、皮下注射（套）、肌肉注射（套）、一次性注射器、皮试液、临时床位费）等。 |  |  |
|  |  |  | 皮试 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.皮试登记，支持读卡后显示患者基本信息、药品信息、皮试信息的登记提交； 2.皮试列表：支持展示患者的皮试信息（皮试内容包括姓名、性别、年龄、药品名称、计量、皮试观察时间、倒计时）。同时支持重新计时、皮试结果录入和消息备注并将结果同步到门诊医生站； 3.皮试反馈：支持提升录入皮试结果； 4.皮试记录：支持查看、统计皮试数据信息。 |  |  |
|  |  |  | 输液执行 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.输液执行，支持查看输液患者执行情况（本次输液总数，输液中、待输液等状态查看）； 2.支持输液巡视护士、巡视信息录入。 |  |  |
|  |  |  | 注射处理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持读卡显示患者需要注射的医嘱信息，护士可进行执行确认； 2. 支持查看已完成注射的患者列表，并且可查看注射详情。 |  |  |
|  |  |  | 患者管理 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备住院患者管理功能，可查看患者信息，可将患者按照在院、出院患者进行分类展示。 |  |  |
|  |  |  | 单据打印 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.具备单据列表打印功能，需提供床头卡、瓶签、输液单、口服单等单据打印； 2.具备单个患者、多个患者单据打印功能。 |  |  |
|  |  | 住院医生站 | 住院管理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.具备针对患者的重点信息展示特殊标识，如危重患者、护理等级； 2.具备患者筛选功能，可对新患者、当前医生所管理的患者进行筛选； 3.具备病历书写、医嘱录入、诊断录入等业务开展的快捷入口。 |  |  |
|  |  |  | 住院病历 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.具备住院病历书写功能、病历打印、合并病程打印功能； 2.具备痕迹视图功能，可查看病历文书的修改记录，需包含修改人、修改时间、修改内容； 3.具备患者既往病历查询、引用功能。 |  |  |
|  |  |  | 住院诊断 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备诊断开立功能。诊断复制功能，便于医生复制已开立的诊断。 |  |  |
|  |  |  | 住院医技申请单 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 支持对接医技系统，在住院医生站发起检查检验申请，结果出来可在住院医生站查询医技报告。 |  |  |
|  |  |  | 住院医嘱 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.具备长期、临时、特殊医嘱开立功能； 2.具备医嘱浏览功能，需根据医嘱状态不同展示不同的颜色，便于医生快速识别； 3.具备成套医嘱功能，医生可引用/维护个人、科室、全院等不同权限的医嘱信息； 4.具备患者历史医嘱查看及引用功能。 |  |  |
|  |  | 住院手术管理 | 手术室管理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备手术登记、手术安排，可为患者录入手术安排信息，包括手术室、手术医护人员、麻醉、术前检查等。 |  |  |
|  |  |  | 手术申请 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备手术申请单开立功能，可登记主刀医生、麻醉方式、手术名称等信息。 |  |  |
|  |  |  | 麻醉登记 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备麻醉情况登记功能，可对麻醉医师/护士人员信息、麻醉时间、麻醉方式等进行记录。 |  |  |
|  |  |  | 用药管理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 针对住院手术业务开展具备病区领药、住院发药等功能。 |  |  |
|  |  |  | 手术记录 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备手术记录同步功能，可将患者手术记录同步至病案信息中。 |  |  |
|  |  | 药库管理 | 药品信息 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持新增、删除、修改药品、药品类别信息； 2.支持药品基本信息维护，主要包括：药品产地、供货单位、药品招标单位等； 3.支持对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、进口药品、自费药等均有特定的判断识别； 4.支持维护出入库方式、统计药品分类、库存上下限、药品摆放位置； 5.支持基药的管理； 6.支持维护药品的最小规格转换； 7.提供药品的目录，生产厂家目录，药理分类目录，用药单位等目录。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 药品入库 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持新增、修改、删除入库单据，EXCEL导入，具备入库单列表导出、打印功能； 2.支持按条件检索入库单据记录； 3.支持药品入库自动记账。 |  |  |
|  |  |  | 药品出库 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持新增、修改、删除出库单据； 2.支持按条件检索出库单据记录； 3.支持药品出库自动记账。 |  |  |
|  |  |  | 申领管理 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持接收不同药房的申领单； 2.支持受理申领后生成出库单； 3.支持库存不足的药品生成采购计划。 |  |  |
|  |  |  | 药品盘存 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持药品盘点； 2.支持按不同条件批量导入明细数据。 |  |  |
|  |  |  | 效期管理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持按筛选条件对效期将近的药品进行查询； 2.支持对效期药品进行退库； 3.支持对不同效期的药品进行区分显示。 |  |  |
|  |  |  | 统计 查询 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持药库房统计一段时间内的药品收支情况； 2.支持查询处方发放情况； 3.支持查询药品流水账目； 4.支持要库房查看药品库存情况。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  | 卫材库房管理 | 卫材目录 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.实现包括医院物资分类、账簿类型、核算分类、产品字典等维护，支持按照自定义要求添加、修改，支持多套国家标准，数据包括产品图片等； 2.支持设置卫材的特殊属性:定向指定卫材的存储位置、制定卫材库存预警数量，指定卫材发放部门。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 卫材入库 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.提供包括入库业务、出库业务、转科业务、报损业务、库房盘存、发票补登、质量验收、期末结转等基本功能； 2.支持查看现有库房中卫材的现有库存，实际库存，有效期，价格等情况； 3.支持打印卫材库房现有库存数据。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 查询统计 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 可按条件对业务单据、业务明细报表、库存批次查询、科室在用账、收支月报表、业务汇总报表等进行查询分析统计。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  | 检验医学站 | 条形码模式 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.实现现打条形码、预制条形码以及部分现打部分预制条形码等多种模式； 2.可以实现非标容器条形码标签应用； 3.条形码标签可以自行定义格式。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 采集工作站 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持采血管维护，支持采血管的规格、颜色等信息； 2.支持维护检验标本名称、标本类型等信息； 3.通过和医院信息管理系统建立无缝连接，可以直接读取医院信息管理系统中的检验申请单； 4.支持手工录入申请单； 5.支持按照患者来源、申请日期、申请科室和患者姓名等方式快速筛选患者； 6.支持打印条码、采样和已检查等状态筛选患者； 7.支持批量打印和个体打印条码功能； 8.支持预制条码绑定功能； 9.支持患者联条码打印，并且可同时打印； 10.采样后，通过条码扫描，将患者信息及检验号申请信息提取到医学检验系统中。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 技师工作站 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.与医院信息管理系统进行无缝对接，自动提取患者缴费记录、患者基本信息以及临床诊断等相关信息，无需手工录入； 2.支持申请列表筛选和检验列表筛选功能； 3.支持扫码快速核收功能； 4.支持自动接收仪器数据并匹配检查列表； 5.对已签收的条码统一入库功能，对生化、自动免疫仪器标本提供批量入库功能； 6.对报告的项目数据进行批量校正功能，具备对仪器，项目，检验日期，标本范围查询项目功能； 7.具备标本跟踪查询功能：通过条码号、病员号、标本种类、入库仪器等多条件检索的方式对标本流程进行全过程查询，标本跟踪在同一界面显示患者信息，标本从绑定、采样、签收、检测、审核、发布的实时状态（时间、操作者、设备机台）等，实现对标本信息的全流程追溯； 8.具备检验数据自动分析功能：检验项目数量验证，结果超出临界值控制，自定义判定规则执行； 9.具备标本信息过滤功能，可按照门诊、住院、急诊、未审核、已审核、危急值、TAT等条件过滤。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 质控管理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持常用质控结果的录入和管理； 2.能够实现质控报表生成和导出； 3.检验数据经医师审核后不能随意修改。支持反审核权限控制，即别人不能反审核你已经审核的标本； 4.对于危急值有自动提醒功能； 5.支持批量审核。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 标本全流程跟踪管理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 具备报告全流程跟踪功能，同一界面查询报告的详情信息，包括全流程明细、报告汇总、检验项目、修改记录-报告、修改记录-结果、危急值项目、危急值流程、标本全流程。 |  |  |
|  |  |  | 检验报告360视图管理 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.具备同一界面可视化显示该病人的全部历史报告信息功能； 2.具备展现每份报告的全流程信息功能，包括：对应的医嘱列表、联系方式。以及可按仪器或者检验分类多种检索条件查看该患者的历史报告； 3.具备对每个分类的报告结果进行对比查看功能。 |  |  |
|  |  |  | 检验危急值提醒 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.具备系统配置设定危急值上下限功能； 2.具备根据设定的危急值上下限自动判断是否为危急值功能； 3.具备智能判断危急值功能，通过颜色提示检验医师。 具备标本检验出危急值启动报警功能。 |  |  |
|  |  |  | 结果发布 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持单独、批量或连续打印； 2.通过局域网向医生或护士站发送检验结果； 3.支持历史数据存根。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  | 统计查询 | / | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 实现检验项目统计、仪器和人员工作量统计、检验费用统计等功能。 |  | 提供功能模块截图 |
| 3 | 医学影像系统 | 基础设置 | / | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.设备管理:支持区域统一维护设备的型号和规格，支持各机构在系统设备目录中注册自有设备； 2.检查部位:支持设置超声，DR等各类检查的部位和方法； 3.检查项目:支持维护系统和各机构的检查项目目录;包括项目分类、项目可用部位和方法，收费对照等； 4.报告范文:支持维护常用的报告模板； 5.常用词句:支持维护检查所见等常用词句。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  | 超声工作站 | 检查登记 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.通过和医院信息管理系统建立无缝连接，可以直接读取医院信息管理系统中的检查申请单，自动提取患者缴费记录、患者基本信息、检查项目以及检查要求等相关信息； 2.支持患者多条件筛选，包括来源筛选、申请日期筛选，患者姓名检索等； 3.支持手工登记检查； 4.支持患者费用信息显示，对有未缴费患者显著提示； 5.支持报到模式，报到时分配检查号和检查间，报告时确认并可调整检查部位和方法等。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 检查操作 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持超声类设备视频录制:影像图像采集，支持硬件快速采集图像； 2.支持图像的本地缓存和数据中心集中存储。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 报告书写 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持报告快速引用范文和词句;支持词句的替换和追加录入； 2.支持快速调整检查部位和生成默认检查词句； 3.支持临时更换报告打印样式模板； 4.支持把当前报告保存为范文；支持把当前词句保存为常用词句； 5.支持审核后自动打印报告； 6.实现通过局域网向医生或护士站发送检查报告。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  | 放射工作站 | 检查登记 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.通过和医院信息管理系统系统建立无缝连接，可以直接读取医院信息管理系统中的检查申请单，自动提取患者缴费记录、患者基本信息、检查项目以及检查要求等相关信息； 2.患者多条件筛选，包括来源筛逸、申请日期筛选，患者姓名检索等； 3.手工登记检查； 4.患者费用信息显示，对有未缴费患者显著提示； 5.报到模式，报到时分配检查号和检查间，报告时确认并可调整检查部位和方法等。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 图像采集 | 强制要求 ☑ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.支持各类模式数据传输，包括检查申请和图像接收； 2.图像的本地缓存和数据中心集中存储。 |  | 提供功能模块截图 |
|  |  |  | 报告书写 | 强制要求 □ 评分因素 ☑ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.报告快速引用范文和词句:支持词句的替换和追加录入； 2.快速调整检查部位和生成默认检查词句； 3.临时更换报告打印样式模板； 4.支持把当前报告保持为范文;支持把当前词句保存为常用词句； 5.支持审核后自动打印报告； 6.实现通过局域网向医生或护士站发送检查报告。 |  | 提供功能模块截图 |
| 4 | 服务器 | 基础配置 | 配置要求 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.CPU:配置≥2颗，单颗CPU主频≥2.5GHz，核心数≥16核; 2.内存:配置≥32GB，DDR4内存条，工作频率≥2933MHz; 3.硬盘:配置≥4块8TB SATA硬盘总容量32TB，支持≥2个M.2 SSD; 4.阵列卡:配置独立阵列卡，缓存≥2GB，支持 RAID 0/1/10/5/6; 5.网络适配器:配置≥2个千兆电口; 6.USB接口:≥4个USB接口。 | 配置越高越好 |  |
| 5 | 台式机 | 基础配置 | 配置要求 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.CPU：≥2.7GHz，≥8核心，≥8线程，二级缓存≥8MB； 2.内存:≥8G； 3.硬盘:SSD≥256G.机械硬盘≥1TB; 4.显示器:≥23.6英寸显示屏; 5.含鼠标、键盘。 | 配置越高越好 |  |
| 6 | 交换机 | 基础配置 | 配置要求 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1. 路由协议： 支持 IPv4、 IPv6 静态路由； 2.安全特性： 支持用户分级管理和口令保护、支持集中 MAC认证、支持 802.1X、 支持 AAA 认证、支持 RADIUS 认证、 支持端口隔离、 支持 PKI(Public Key Infrastructure， 公钥基础设 施； 3.千兆网口≥15个。 | 配置越高越好 |  |
| 7 | 打印机 | 基础配置 | 配置要求 | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.处理器≥266MHz； 2.内存≥32MB； 3.接口类型：有线连接； 4.打印分辨率≥4800*600dpi； 5.打印功能：双面； 6.打印速度：≥30页/分钟。 | 配置越高越好 |  |
| 8 | 机柜 | 基本要求 | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | 1.尺寸：≥750*1450*1800mm； 2.容量：32U； 3.风机1组(2轴流风机)； 4. 托盘≥3个； 5.多层声阻尼和减震； 6.预留走线通道; 7.底部带脚轮。 |  |  |
| 9 | 其他 | 产品要求 | / | 强制要求 □ 评分因素 □ 建议作为重要指标，适当增加分值权重 □ | - 知识产权要求:医院信息管理系统、医学检验系统、医学影像系统，所投产品具有自主知识产权； - 版本要求：提供医院信息管理系统、医学检验系统、医学影像系统中英文两个版本，用户在登录时可根据实际需要进行选择； - 服务器、台式机、交换机、打印机等产品需为国产品牌。 |  | 提供对应证明材料 |

四、质量保证及售后服务要求

★（一）本项目所投产品质量保修期3年，自竣工验收合格、中标人与采购人双方均在验收报告上签字之日起计算。

（二）质保期内产品质量问题无条件提供维修保养服务。质保期以外合同约定条件维护，提供维修、维护、配件费用明细表，付款方式为中标方向采购方提供发票，采购方以公对公转账形式结算。中标人维修人员接到维修通知后2小时内响应，12小时内到达现场，设备损坏，更换备机、备件维修，并在48小时内排除故障；如不能及时到场，采购人可协商中标方委托其他单位维修，其费用由中标人承担。

（三）在质保期内，当用户有重要活动时，中标人应当提供现场技术保障服务。

（四）所有产品保修服务方式均为上门保修，即由中标人派员到采购人产品使用现场维修。

（五）中标方提供免费培训服务。提供视频培训或现场培训，内容包括系统日常使用操作、维护操作，直到用户能正常使用。