询价文件

（20万元（不含）以下）

项目名称：机房专用精密空调

采购单位：陆军军医大学某单位

二○二四年十二月

# 询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

一、项目名称：机房专用精密空调

二、项目预算：3.4万元

三、项目单位：陆军军医大学某单位

四、项目概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 技术参数 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 机房专用精密空调 | 1.设备：机房专用精密空调一台。  2.型号：维谛 DME12CP5单冷12.5KW。 | 详见附件 | 协议签订后7天内 | 重庆市沙坪坝区 |
| 说明 | 拆除旧机，更换新机，并与同型号另一台空调组网联动，确保机房空调24小时不间断运行，组网内空调每12小时自动切换。 | | | | |

五、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

六、询价文件申领时间及方式：

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2024年12月18日；

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

七、报价文件递交：

（一）报价文件递交时间：自公告发布之日起——2024年12月18日17时00分

（二）报价文件递交方式：由报价方法定代表人或授权代表交到甲方指定地点或邮寄递交文件（限同城当日）。

（三）报价文件递交地点：重庆市高滩岩正街30号

八、报价文件要求：

内容须包括技术与商务需求响应详细、相关证明材料、报价文件。文件袋粘贴封条标明项目名称、公司名称并加盖印章，否则其报价将被视作无效。

九、本采购项目相关信息在《大学官网》（https://www.tmmu.edu.cn/）上发布。

十、联系方式：

联系人：李老师 023-68771056

邮箱：library@tmmu.edu.cn

# 技术需求

1. 采购需求一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 技术参数 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 机房专用精密空调 | 1.设备：机房专用精密空调一台。  2.型号：维谛 DME12CP5单冷12.5KW。 | 详见附件 | 协议签订后7天内 | 重庆市沙坪坝区 |
| 说明 | 拆除旧机，更换新机，并与同型号另一台空调组网联动，确保机房空调24小时不间断运行，组网内空调每12小时自动切换。 | | | | |

二、报价方式

本次报价采用人民币报价，报价应当包括旧机拆除、心机安装、调试、运输等费用和税金。供应商应当保证采购单位在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此采购单位不承担任何连带责任或赔偿责任。

三、付款方式

本项目不预付货款，服务完成验收合格，乙方收集发票、物资验收报告单等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位办理结算手续后按照合同金额的100%付款。

# 报价文件（报价方使用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目名称）项目 | | | | | | | | | |
| 报价单 | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | 单价/元 |
| 序号 | | 名称 | | | 计量单位 | | 数量 | | （含税）金额 | |
| 1 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2 | |  | | |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  | |  | |  | |
| 合计 | | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： | | | | | | | | |
| 采购需求响应 | | | | 承诺满足询价文件全部技术需求。 | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | |  |
| 报价人名称：  （盖章） | | |  | | | | | | | |
| 法定代表人或其授权代表：  （签字或盖章） | | |  | | | | | | | |
| 报价日期： | | | | | | 年 月 日 | | | | |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称：（盖章）

日期：年月日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

附：

授权代表姓名：

职务：电话：

传真：邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。