技术参数确认表

设备名称：多功能一体化止血训练模具

一、设备采购需求

根据课题建设需求，现需要定制研发多功能一体化止血训练模具。其可实现以下功能：①可实现对四肢、交界区、闭合性胸腹腔等不同类型大出血止血措施的训练，包括REBOA、胸腹腔膨胀式止血方法的训练。②模具的循环系统结构仿真程度高，可模拟主要动脉系统的血液流程和四肢、交界区、胸腹腔的大出血。

- 主要技术参数

- 模仿中等人体大小尺寸，可穿戴在人体上，贴合度好；采用卡扣式收缩袋固定训练模具，与人体的适配度具有10-20%的大小调节度。

- 具有高度仿真的解剖结构、完整的骨性结构及皮肤等，触摸骨性结构明显；

- 可模拟主要动脉系统的血液循坏；

- 可模拟四肢、交界区、胸腹腔的大出血；

- 模具轻便，未充满模拟血液时，总重量不超过2.5Kg；穿戴方便。

三、配置需求

需求数量：1个。

四、售后服务需求

- 提供设备免费安装和调试。

- 保修期≥ 1年。

- 设备供货期≤3个月。

- 设备故障维修响应时间≤24小时。

- 提供设备过保期后维保价格及配件价格清单。