2023年大学迎春灯饰采购项目

材料清单

一．学校西大门：

| 编号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平面发光立体字 | 新春快乐 ２m*６m | m2 | 12 |  |  | 外材：申春 光源：蓝景 |
| 2 | 绒面灯笼 | 100cm | 套 | 18 |  |  | 含防水灯泡 |
| 3 | 绒面灯笼 | 80cm | 套 | 18 |  |  | 含防水灯泡 |
| 4 | LED满天星 | 10m | 串 | 400 |  |  |  |
| 5 | 电线 | 4 m2 | 圈 | 2 |  |  | 鸽牌 |
| 6 | 电线 | 1.5 m2 | 圈 | 1 |  |  | 鸽牌 |
| 7 | 电线 | 0.75 m2 | 圈 | ３ |  |  | 鸽牌 |
| 8 | 镀锌管 | 20*40,厚2mm | 根 | 16 |  |  |  |
| 9 | 杂件 | 钢丝、铁丝、扎带、胶带等 |  |  |  |  |  |
| 10 | 控制箱 | 600*400配电箱，60空开，交流接触器，钟控等 |  |  |  |  | 正泰 |
| 11 | 安装人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 措施费（脚手架等） | 2m*1.8m脚手架（４层*３组） |  |  |  |  |  |
|  | 以上合计 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 管理费 | 合计（1~12）×费率 |  |  |  |  |  |
| 14 | 利润 | 合计（1~13）×费率 |  |  |  |  |  |
| 15 | 税金 | 合计（1~14）×费率 |  |  |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |  |  |

二．学校东大门：

| 编号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平面发光立体字 | 1.8m*3.6m | m2 | 6.48 |  |  | 外材：申春 光源：蓝景 |
| 2 | 绒面灯笼 | 80cm | 套 | 66 |  |  | 含防水灯泡 |
| 3 | LED满天星 | 10m | 串 | 350 |  |  |  |
| 4 | 电线 | 4 m2 | 圈 | 2 |  |  | 鸽牌 |
| 5 | 电线 | 1.5 m2 | 圈 | 1 |  |  | 鸽牌 |
| 6 | 电线 | 0.75 m2 | 圈 | 3 |  |  | 鸽牌 |
| 7 | 镀锌管 | 20*40 | 支 | 12 |  |  |  |
| 8 | 杂件 | 钢丝、铁丝、扎带、胶带等 |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制箱 | 600*400配电箱，60空开，交流接触器，钟控等 |  |  |  |  | 正泰 |
| 10 | 制作、安装人工费 | 3个工人4个工作日（300/人/日） |  |  |  |  |  |
| 11 | 措施费（脚手架等） | ２m*1.8m脚手架（４层*３组） |  |  |  |  |  |
|  | 以上合计 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 管理费 | 合计（1~11）×费率 |  |  |  |  |  |
| 13 | 利润 | 合计（1~12）×费率 |  |  |  |  |  |
| 14 | 税金 | 合计（1~13）×费率 |  |  |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |  |  |

三．家属区大门：

| 编号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平面发光立体字 | 文字2.6m*3.5m | m2 | 9.1 |  |  | 外材：申春 光源：蓝景 |
| 2 | LED平面发光立体字 | 兔子 １m*0.8m*8个 | m2 | 6.4 |  |  | 外材：申春 光源：蓝景 |
| 3 | 绒面灯笼 | 120cm | 套 | 20 |  |  | 含防水灯泡 |
| 4 | 绒面灯笼 | 80cm | 套 | 80 |  |  | 含防水灯泡 |
| 5 | LED满天星 | 10m | 串 | 350 |  |  |  |
| 6 | 电线 | 4 m2 | 圈 | 1 |  |  | 鸽牌 |
| 7 | 电线 | 1.5 m2 | 圈 | 1 |  |  | 鸽牌 |
| 8 | 电线 | 0.75 m2 | 圈 | 4 |  |  | 鸽牌 |
| 9 | 镀锌管 | 20*40 | 支 | 6 |  |  |  |
| 10 | 杂件 | 钢丝、铁丝、扎带、胶带等 |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制箱 | 600*400配电箱，60空开，交流接触器，钟控等 |  |  |  |  | 正泰 |
| 12 | 制作、安装人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 措施费（脚手架等） | ２m*1.8m脚手架（４层*３组） |  |  |  |  |  |
|  | 以上合计 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 管理费 | 合计（1~13）×费率 |  |  |  |  |  |
| 15 | 利润 | 合计（1~14）×费率 |  |  |  |  |  |
| 16 | 税金 | 合计（1~15）×费率 |  |  |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |  |  |

四．家属区后门：

| 编号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平面发光立体字 | 1.4m*1.2m | m2 | 1.68 |  |  | 文字 |
| 2 | LED平面发光立体字 | 0.8m*0.8m*2个 | m2 | 1.28 |  |  | 灯笼 |
| 3 | LED满天星 | 10m | 串 | 70 |  |  |  |
| 4 | 电线 | 0.75 m2 | 圈 | 1 |  |  | 鸽牌 |
| 5 | 杂件 | 钢丝、铁丝、扎带、胶带等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制箱 | 300*400配电箱，30空开，交流接触器，钟控等 |  |  |  |  | 正泰 |
| 7 | 运输 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 制作、安装人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 措施费（脚手架等） | ２m*1.8m脚手架（3层*1组） |  |  |  |  |  |
|  | 以上合计 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管理费 | 合计（1~9）×费率 |  |  |  |  |  |
| 11 | 利润 | 合计（1~10）×费率 |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 | 合计（1~11）×费率 |  |  |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |  |  |