采购意向公开

为便于供应商及时了解军队采购信息，根据《军队物资服务集中采购需求管理暂行办法》等有关规定，现将重庆市某部的校本部机房改造采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目名 称 | 需求概况 | 初步技术 参 数 | 预算金额 （万元） | 预计采购时 间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校本部机房改造 | UPS扩容4个功率模块，更换UPS电池一批，新装精密空调1台，辅材1批 | 详见附件 | 51 | 2023年7月 | 无 |

注：1.本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考，采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准；

2.供应商可以通过军队采购平台反馈参与意向和意见建议。

重庆市某部

2023年5月18日

附件

| 序号 | 类型 | 数量 | 单位 | 初步技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS扩容 | 4 | 台 | UPS新增4个30KVA功率模块，扩容后增加UPS容量为120KVA； |
| 2 | UPS电池更换 | 1 | 批 | 更换UPS电池一批，单台UPS 30KW，后备时间≥7分钟 |
| 3 | 空调 | 1 | 台 | 新装精密空调一台，制冷量≥35kW，水平送风，风量≥6000m3/h，空调能效比≥3； |
| 4 | 辅材 | 1 | 批 | PDU90个，线缆一批，电池连接线等一批辅材 |