采购意向公开

为便于供应商及时了解军队采购信息，根据《军队物资服务集中采购需求管理暂行办法》等有关规定，现将（重庆市某部）  的  大型科教仪器设备共享管理平台  采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 初步技术 参 数 | 预算金额 （万元） | 预计采购时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大型科教仪器设备共享管理平台 | 针对50万以上大型科教仪器设备（约200台）建立科学规范的仪器共享管理规范，逐步完善仪器预约共享使用信息化管理工作 | 主要功能包括：信息门户、业务管理、设备管理、数据管理等功能模块。通过物联网设备实现仪器用电数据采集、电源控制数据采集等功能。详见附件。 | 249 万元 | 2023年12月 | 无 |

注：1.本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考，采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准；

2.供应商可以通过军队采购平台反馈参与意向和意见建议。

重庆市某部

2023年5月18日

附件

初步技术参数

大型科研仪器设备共享管理系统架构图

信息门户：包括门户首页（对仪器平台介绍、新闻快讯、通知公告、仪器展示、规章制度、服务指南等信息的公示）、个人中心、汇总信息、驾驶仓（展现仪器每日使用的汇总信息，包括仪器总数、预约数量、报修数量；展现仪器使用时长曲线图等）。

业务管理：一是预约管理，包括时间预约、送样预约等预约形式，提供仪器预约的日程管理、工作时间的设置、预约时长的设置、爽约/迟到/早退/超时设置、重复预约功能、非预约时段设置功能、超时报警、实验陪同、不良操作管理、使用诚信管理等功能；二是送检管理，提供可送样时间设置，同时提供可送样用户设置；三是计费管理，系统提供按预约时长计费、按使用时长计费、综合计费（预约和使用时长相结合的计费方式）、按使用次数计费、按样品数计费等多种不同的计费方式；四是培训发布：每台仪器均可设定培训规则，系统自动判断每个实验人员满足培训条件的可预约仪器，每台仪器都标明所需培训经历；对于不可预约的仪器，可申请仪器管理老师陪同，申请经仪器管理老师审批通过，即可完成预约；支持实验培训记录的批量导入功能；仪器的使用操作培训信息的发布通知，包括培训的内容、时间、地点等信息；培训信息发布在预约系统的主界面中展现，系统可根据实际的要求进行多种信息推送，系统支持通知、短信等；五是黑名单管理：院级管理员可针对迟到、早退、爽约、超时等设置违规次数，超过次数，系统自动将用户加入黑名单；院级管理员可实现所处院级仪器黑名单的添加、搜索、修改和解禁；仪器管理员可以针对负责仪器黑名单的批量添加；院级管理员、仪器管理员可针对仪器黑名单的搜索、修改和解禁；平台展示用户违规记录的汇总显示和查询；仪器使用记录的违规状态检索；六是绩效管理：需根据学校的大型科研设备共享管理绩效办法定制开发。

设备管理：包含仪器资产管理、实时工况、定位盘点规则配置等功能。

数据管理：包括数据采集控件、文件管理、效期管理、数据查询、数据调用等功能。

数据存储：针对个人实验数据的保存、管理、检索等功能。

统计分析：包括查询报表、共享分析、使用分析、仪器统计等功能。

系统管理：含用户信息维护及权限设置、仪器资产信息维护、项目信息维护、物联网设备管理；同时包括与统一身份认证系统、数据中台对接。前后端用户管理权限的分配及仪器预约用户的信息维护以及黑名单的设置及恢复。系统提供用户注册、管理审核、登陆认证功能，提供用户类别和权限管理；支持课题组管理，课题组成员可维护，支持从现有统一身份认证系统中导出身份信息；有用户类别区分院内院外人员，并分配不同权限，并可配置每个角色可使用的功能。

配套硬件配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能电源 | 50万以上大型科教仪器设备（约200台）所在实验室部署，实现用电数据收集，包括电流、电压数据，可能过数据的变化判断仪器的关机、开机、待机、工作等状态。 电源开关控制，当预约身份认证后，通过物联网接收器提供的指令进行电源开通控制；当实验结束后，通过物联网接收器提供的指令进行电源关闭控制。 |
| 2 | 物联网接收器 | 每个房间配套部署对应的物联网接收器，含有线、无线组网模块，本期利用大学无线网络实现组网。 |
| 3 | 物联网资产标签 | 有源电子标签，与管控的大型仪器设备实现一一绑定，代表仪器身份，实验者可进行身份认证，可实现仪器的实时盘点。 |
| 4 | 实验室门禁 | 无人值守门禁，实现与大型仪器共享平台预约模块关联 |