附件2

安防维保范围内清单

一、监控系统（960个摄像机点位）

1.监控平台内523个；

2.HJJ教研室：43个；

3.校直车队16个；

4.TX站及收发室：23个；

5.校直两区测速卡口8个抓拍摄像机点位；

6.生工系：12个；

7.高原系高清摄像机43个点位；

8.宿舍4号楼：19个；

9.宿舍5号楼：23个；

10.宿舍A栋：46个；

11.宿舍B栋：48个；

12.宿舍6号楼：20个；

13.17-18楼：48个；

14.12楼：16个；

15.山顶楼：8个；

16.中试基地1楼：2个；

17.药检系1楼值班室：28个

18.19楼某室：12个；

19.预防系4楼值班室：12个。

二、门禁系统

1.教学楼楼栋门禁控制设备53套：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大学校直营区楼栋门禁点位 | | | | |
| 序号 | 点位 | 品牌 | 数量 | 识别方式 |
| 1 | 综合楼预防系侧门 | 中控 | 1套 | 卡、指纹 |
| 2 | 基础医学院4号楼大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 3 | 基础医学院4号楼2楼 | 中控 | 1套 | 卡、指纹 |
| 4 | 基础医学院5号楼前后大门 | 捷顺 | 2套 | 卡、指纹 |
| 5 | 基础医学院6号楼 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 6 | 基础医学院7号楼 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 7 | 干训楼大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 8 | 学员B栋大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 9 | 基础部大楼中前门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 10 | 基础部大楼中后门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 11 | 基础部大楼各裙楼4个大门 | 捷顺 | 4套 | 卡、指纹 |
| 12 | 基础部大楼西侧西门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 13 | 药学楼大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 14 | 药学楼4层大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 15 | 外语教研室大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 16 | 研究生院办公楼大门 | 捷顺 | 2套 | 卡、指纹 |
| 17 | 研究生院2号宿舍楼大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 18 | 基础医学院机关楼大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 19 | 基础医学院机关楼侧门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 20 | TX站大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 21 | TX站2楼机房大门 | 中控 | 1套 | 卡、指纹、人脸 |
| 22 | 动物所办公楼大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 23 | 动物所局解楼大门 | 中控 | 2套 | 卡、指纹、人脸 |
| 24 | 纳米楼大门 | 中控 | 1套 | 卡、指纹 |
| 25 | 天民楼大门 | 中控 | 1套 | 卡、指纹 |
| 26 | 山顶楼大门（山顶） | 中控 | 1套 | 卡、指纹 |
| 27 | 中试基地大门 | 捷顺 | 1套 | 卡、指纹 |
| 28 | 高原系机关大门 | 中控 | 1套 | 卡、指纹 |
| 29 | 高原系病生楼大门 | 中控 | 1套 | 卡、指纹 |
| 30 | 生命科学楼大门 | 中控 | 1套 | 卡、指纹、人脸 |
| 31 | 热带所 | 捷顺 | 2套 | 卡、指纹 |
| 32 | 护理系大门 | 中控 | 1套 | 卡、密码 |
| 33 | 生工系大门 | 中控 | 2套 | 卡、指纹 |
| 34 | 分队大门 | 中控 | 1套 | 卡、密码 |
| 35 | 综合楼1楼大门 | 捷顺 | 4套 | 人脸、卡 |
| 36 | FZ中心大门 | 中控 | 1套 | 人脸 |
| 37 | 军体管1楼某库室 | 中控 | 6套 | 人脸 |
| 38 | 总计 |  | 53套 |  |

2.办公楼人员通道闸机4套。

三、测速系统

教学区、家属区共12套。

四、报警系统

报警主机2台（监控中心、分队值班室），军体馆1楼某库室对射探头8个、办公楼负1楼预防系库室散射探头4个、19楼某库室散射探头1个，总计13个报警探头。

五、对讲系统

覆盖校直两区及车队范围，主要设备：21楼中继台1台。